镇赉县莲贤铁北加油站项目安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 镇赉县莲贤铁北加油站 | 行业类别 | 危化 |
| 项目业主 | 魏东一 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 林省白城市镇赉县镇赉镇铁北（镇坦公路2公里东） |
| 项目简介 | 镇赉县莲贤铁北加油站单层站房一座177.76㎡，包括营业室，办公室，配电间等。罩棚面积224㎡，圆钢柱柱高6.8m。罩棚内加油机4台，2台汽油双枪加油机，2台双枪柴油加油机。该站车用乙醇汽油40m3（2座20m3汽油储罐），柴油90m3（2座35m3柴油储罐，1座20m3柴油储罐），加油站总容积为85m3（柴油罐容折半计算），本项目属三级加油站。 |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 陈鑫 | 过程控制负责人 | 王犇 |
| 项目评价组长 | 陈伟红 | 报告编制人 | 崔译文 |
| 报告审核人 | 丛峰 | 项目安全评价师 | 陈鑫、陈伟红、崔译文、丛峰、邓艾 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 王犇 |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2020年5月 | 报告提交时间 | 2020年6月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 陈鑫、崔译文、陈伟红、丛峰、邓艾 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2020年5月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 镇赉县莲贤铁北加油站符合国家的相关法律、法规、规程及标准的要求。该项目采用的工艺、设备设施及辅助工程安全条件满足安全经营要求，评价结论为具备安全条件，符合安全经营要求。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。