伊通满族自治县北山液化石油气站

安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 伊通满族自治县北山液化石油气站安全现状评价 | 行业类别 | 城镇燃气 |
| 项目业主 | 李士成 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 吉林省伊通镇东营子村北侧 |
| 项目简介 | 伊通满族自治县北山液化石油气站位于伊通镇东营子村北侧，成立于2005年，该站占地面积3301.2㎡，厂区分为生产区、辅助区。生产区由储罐区(32m3储罐2个、5m3残液罐1个)、生产建筑（包括烃泵间、灌装间、空瓶间、实瓶间）、装卸区等组成，辅助区由辅助用房、办公用房组成，消防泵房设置于厂区外南侧。站址选定在伊通镇东营子村北侧，该站北侧为道路，东侧为田地及一条架空电力线，东侧230m处为长长高速公路。西侧为林地，南侧为澜景山庄（已废弃）。 |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 陈 鑫 | 过程控制负责人 | 刘 哲 |
| 项目评价组长 | 蔡永武 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 丛 峰 | 项目安全评价师 | 崔译文、杜东雷、陈伟红 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2021年1月 | 报告提交时间 | 2021年2月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 蔡永武、杜东雷 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2021年1月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 依据《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012），本评价认为伊通满族自治县北山液化石油气站的安全条件符合运行要求，具备安全生产条件。但仍然存在问题，应参照本评价报告提出的安全建议，加强日常管理和维护，逐步完善安全条件。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。