湖北天海石油集团有限公司镇赉县坦途服务区加油站西站

安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 湖北天海石油集团有限公司镇赉县坦途服务区加油站西站安全现状评价 | 行业类别 | 危化 |
| 项目业主 | 姜红岩 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 吉林省镇赉县坦途服务区 | | |
| 项目简介 | 该站设有2座50m3卧式乙醇汽油储罐，4座50m3卧式柴油储罐。该站属一级加油站。 | | |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 王玉平 | 过程控制负责人 | 刘哲 |
| 项目评价组长 | 朱影 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 王玉平 | 项目安全评价师 | 何流、冷兆国、郭宏、丁元涛 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 朱影 | | |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2023年5月 | 报告提交时间 | 2023年6月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | | |
| 到现场开展评价活动人员 | 朱影、杜东雷 | | |
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年5月 | | |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  | | |
| 评价结论 | 湖北天海石油集团有限公司镇赉县坦途服务区加油站西站符合国家的相关法律、法规、规程及标准的要求，该站采用的工艺、设备设施及公辅工程安全条件满足安全经营要求，评价结论为具备安全条件，符合安全经营要求。 | | |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。



