伊通满族自治县中天石油气销售有限公司马鞍山加油站

安全验收评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 伊通满族自治县中天石油气销售有限公司马鞍山加油站安全验收评价 | 行业类别 | 成品油零售 |
| 项目业主 | 王杰 | 项目性质 | 安全验收评价 |
| 项目地址 | 伊通满族自治县马鞍山镇马鞍山村马鞍山街道 | | |
| 项目简介 | 新建罩棚一座，罩棚面积800m2，耐火等级二级。新建非承重储油罐区一座：包括2座20m3卧式埋地乙醇汽油储罐（SF），4座20m3卧式埋地柴油储罐（SF）。故总容积折算为80m3，本项目属三级加油站。 | | |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 陈 鑫 | 过程控制负责人 | 刘哲 |
| 项目评价组长 | 石春有 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 王丹丹 | 项目安全评价师 | 王犇、邓艾、郭宏、杜东雷 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 王 犇 | | |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2021年8月 | 报告提交时间 | 2021年10月 |
| 安全评价类型 | 安全验收评价 | | |
| 到现场开展评价活动人员 | 石春有、杜东雷 | | |
| 到现场开展评价活动时间 | 2021年8月 | | |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  | | |
| 评价结论 | 伊通满族自治县中天石油气销售有限公司马鞍山加油站符合国家的相关法律、法规、规程及标准的要求，该站采用的工艺、设备设施及公辅工程安全条件满足安全经营要求，评价结论为具备安全条件，符合安全经营要求。 | | |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

 

