镇赉县东屏镇太平加油站

安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 镇赉县东屏镇太平加油站安全现状评价 | 行业类别 | 成品油零售业 |
| 项目业主 | 佟桂琴 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 吉林省镇赉县东屏镇西力吐村后太平屯 |
| 项目简介 | 镇赉县东屏镇太平加油站规模：占地面积约600㎡，站房面积约99.06㎡，罩棚面积96㎡，罐区共设置储油罐3座，包括20m³埋地汽油罐1座，40m³埋地柴油罐2座，为三级加油站，加油区包括罩棚，3台自吸泵加油机；辅助区包括站房、仓库等。该站东侧为县级公路，南侧为民房（三类民用建筑保护物）、民房烟筒（散发火花地点），西侧架空通讯线，北侧为架空通讯线和变压器。 |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 陈 鑫 | 过程控制负责人 | 刘 哲 |
| 项目评价组长 | 石春有 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 陈振芳 | 项目安全评价师 | 石春有、崔译文、郭宏、邓艾、杜东雷 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2021年10月 | 报告提交时间 | 2021年11月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 石春有、郭宏 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2021年11月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本评价认为镇赉县东屏镇太平加油站的安全条件符合运行要求，具备安全生产条件。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

