公主岭市君顺能源有限公司公主岭市君顺加油站

安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 公主岭市君顺能源有限公司公主岭市君顺加油站安全现状评价 | 行业类别 | 危化 |
| 项目业主 | 薛原 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 公主岭市怀德镇明伦村（公永路46公里处） |
| 项目简介 | 该站设有2座50m3卧式埋地双层乙醇汽油储罐，2座50m3卧式埋地双层柴油储罐。 |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 王玉平 | 过程控制负责人 | 蒲秀荣 |
| 项目评价组长 | 陈振芳 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 张冬梅 | 项目安全评价师 | 何流、冷兆国、郭宏、崔译文 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 陈振芳 |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2023年8月 | 报告提交时间 | 2023年8月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 陈振芳、杜东雷 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年8月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 公主岭市君顺能源有限公司公主岭市君顺加油站符合国家的相关法律、法规、规程及标准的要求，该站采用的工艺、设备设施及公辅工程安全条件满足安全经营要求，评价结论为具备安全条件，符合安全经营要求。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

  