公主岭市荣超加油站安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 公主岭市荣超加油站安全现状评价 | 行业类别 | 成品油零售业 |
| 项目业主 | 马利 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 公主岭市区东郊张家街 |
| 项目简介 | **公主岭市荣超加油站安位于公主岭市区东郊张家街，站房1建筑面积为128㎡，站房2建筑面积63㎡，洗车房面积420㎡，罩棚投影面积256㎡，设置1个15m³埋地汽油储罐，1个30m³埋地汽油储罐，3个30m³埋地柴油储罐，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第3.0.9条加油站的等级划分原则，该加油站规模为三级加油站。****加油站东侧为树皮堆（露天可燃材料堆场1000≤V<10000），南侧为树皮堆（露天可燃材料堆场1000≤V<10000），架空通讯线，西侧为省原大路（主干路），北侧为门卫（三类保护物）、烟囱（散发火花地点）、架空通讯线、架空电力线（有绝缘层）。** |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 陈 鑫 | 过程控制负责人 | 刘 哲 |
| 项目评价组长 | 石春有 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 陈振芳 | 项目安全评价师 | 石春有、崔译文、丁元涛、郭宏、邓艾、杜东雷 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2021年11月 | 报告提交时间 | 2021年12月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 石春有、杜东雷 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2021年11月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本评价认为公主岭市荣超加油站的安全条件符合运行要求，具备安全生产条件。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

