洮南市瓦房农机加油站

安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 洮南市瓦房农机加油站安全现状评价 | 行业类别 | 成品油零售业 |
| 项目业主 | 方玉杰 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 吉林省洮南市瓦房镇瓦房村瓦房屯 |
| 项目简介 | 洮南市瓦房农机加油站规模：占地面积678.7m2，站房61.4㎡，罩棚面积289㎡。该加油站现有6个单层钢制埋地储罐，其中包括1个20m³的汽油储罐、1个30m³的汽油储罐、4个50m³的柴油储罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第3.0.9条，柴油折半计算为100m3，总容积为150m3，该加油站属二级加油站。加油站东侧为粮库（丙类库房），南侧为民房（三类保护物）、民房烟囱（散发火花地点），西侧为村路（支路）、架空电力线（杆高10m，无绝缘层），北侧为108县道（主干路）、架空通讯线。该加油站所处位置交通便利。 |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 王玉平 | 过程控制负责人 | 蒲秀荣 |
| 项目评价组长 | 朱影 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 陈振芳 | 项目安全评价师 | 朱影、崔译文、冷兆国、何流、杜东雷、郭宏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2023年10月 | 报告提交时间 | 2023年11月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 朱影、杜东雷 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年10月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本评价认为洮南市瓦房农机加油站的安全条件符合运行要求，具备安全生产条件。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

