辽源盛东能源销售有限公司辽源盛东油气站安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 辽源盛东能源销售有限公司辽源盛东油气站安全现状评价 | 行业类别 | 成品油零售业 |
| 项目业主 | 唐亮 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 辽源市龙山区寿山镇国庆村4组 | | |
| 项目简介 | 辽源盛东能源销售有限公司辽源盛东油气站规模：占地面积4595m2，站房占地面积162m2，罩棚投影面积864m2。  该加油站现有4个双层SF埋地储罐，其中包括2个30m³柴油罐、2个30m³乙醇汽油储罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第3.0.9条，柴油折半计算为30m3，总容积为90m3，该加油站属三级加油站。  加油站加油站西侧为外环路和架空电力线（杆高10米），外环路西侧为商混站；南侧为民房及民房烟囱，仓库（丙类）；东侧为箱式变压器，东北侧为民房及民房烟囱，北侧为空地。 | | |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 王玉平 | 过程控制负责人 | 蒲秀荣 |
| 项目评价组长 | 朱影 | 报告编制人 | 何流 |
| 报告审核人 | 陈振芳 | 项目安全评价师 | 朱影、崔译文、冷兆国、何流、郭宏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  | | |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2023年11月 | 报告提交时间 | 2023年12月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | | |
| 到现场开展评价活动人员 | 朱影、何流 | | |
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年12月 | | |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  | | |
| 评价结论 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本评价认为辽源盛东能源销售有限公司辽源盛东油气站的安全条件符合运行要求，具备安全生产条件。 | | |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

